Samenvatting: BENG 2 – Primair fossiel energiegebruik

Wat is fossiel energiegebruik?
Fossiel energiegebruik is de hoeveelheid energie uit fossiele bronnen (zoals gas en olie) die een gebouw nodig heeft per m² per jaar. Het berekent het verbruik van materialen en installaties om energie op te wekken.
Belangrijke punten:
· Hoe beter BENG 1, hoe makkelijker te voldoen aan BENG 2. 
· Gasgestookte CV-ketels zijn slecht voor BENG 2; gebruik energiezuinige systemen. 
· Zelf opgewekte energie (BENG 3) mag afgetrokken worden van BENG 2. 
Manieren om BENG 2 te verlagen:
1. Warmtepompen 
· Lucht-water 
· Bodem-water 
· Lucht-lucht 
· Hybride 
· Water-water 
2. WTW-systemen 
· Ventilatie WTW 
· Douche WTW

